	[image: image1.png]©

TEMNO
KOMMNNEKT



[image: image1.png]
	Поставка оборудования для инженерных систем

Звоните: +7 (342) 255-48-65  /  8 800 100 58 86

Пишите:  info@teplokomplect.ru
Сайт: www.teplokomlect.ru 
	ИНН: 5904343280 КПП 590401001
Р/С:  40702810049770028668
БИК: 042202603

К/С: 30101810900000000603
Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк



	Пластинчатые теплообменники Ридан


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО) 

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Координаты

заказчика:
	Название фирмы
	

	
	Город
	

	
	Т:/ф:, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Название объекта
	

	Установленное оборудование (тип, площадь теплообмена, исполнение)
	

	Применение ПТО (технологический процесс, позиция)
	 


Исходные данные для расчета ПТО
	Характеристика

	Ед.изм
	Греющая 

среда
	Нагреваемая

 среда

	Тепловая нагрузка 

	Гкал

	
	Наименование рабочих сред 
			
	Компонентный состав рабочих сред

	%масс.

		
	Фазовый состав (газ/жидкость) на входе

	%масс.

	/ 

	/ 


	Фазовый состав (газ/жидкость) на выходе

	%масс.

	/ 

	/ 


	Массовый расход рабочих сред

	т/ч

		
	Температура среды на входе 

	(С

		
	Рабочее давление среды (абс.) 

	кгс/см2

		
	Температура среды на выходе 

	(С

		
	Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр

	г/л 

мм

		
	Наличие коррозионных и химически активных компонентов (хлор- ионов, сероводород и др.)
	мг/л (ppm)
		
	Допускаемые потери напора в аппарате 

	кгс/см2

		
	Расчетная температура 

	(С

		
	Расчетное давление 

	кгс/см2

		
	Условия пропарки (промывки) аппарата: хим.состав промывочной жидкости, температура
		
	Мин.температура стенки аппарата под давлением

	(С

	
	Присоединение трубопровода к аппарату / диаметр
	/ Ду 

	/ Ду 


	Требования к материалу пластин
	
	Требования к материалу уплотнений между пластинами
	
	Обработка проточной части аппарата (плиты)
		
	Ограничения по габаритам (ВхШхД)
	____х____ х _____


	Характеристика

Ед. изм.

Греющая среда

Нагреваемая среда

Температура
0С

Плотность 

газ

Кг/м3

жидкость

Теплоемкость 

газ

кДж/кг*К

жидкость

Теплопроводность

газ

Вт/м*К

жидкость

Вязкость

газ

мПа*с

жидкость

Температура насыщения при раб. давлении
оС

Уд. теплота испарения (конденсации) 

кДж/кг

Количество аппаратов параллельно (разбить нагрузку)

шт

Общее количество аппаратов

шт

Термическое сопротивление загрязнений

Греющая среда

м2*ч*С/ккал

Нагреваемая среда

Учесть запас поверхности теплообмена

%

Учесть запас по мощности аппарата (расходу сред)

%

Включить в комплект поставки ответные фланцы

 FORMCHECKBOX 
 Нет

 FORMCHECKBOX 
Да:  

Примечания:______________________________________________________________________________

	

	


ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ И ОТПРАВЬТЕ НАМ НА E-MAIL: INFO@TEPLOKOMPLECT.RU
	info@teplokomplect.ru
	www.teplokomplect.ru
	8 800 100 58 86
	



[image: image2.png]


